## Resumen
Memoria de cálculo (borrador JARVIS) — PRY001 Edificio multifamiliar 5 pisos (ejemplo)
Debe ser revisada y firmada por el ingeniero responsable. Datos marcados 'supuesto' deben reemplazarse.
Cliente | Ejemplo JARVIS (datos supuestos)
Ubicacion | Lima, Lima - verificar zona en el Anexo II de la E.030-2026
Tipologia | Vivienda multifamiliar
Fase | expediente
Normas | E.020 Cargas (RNE); E.030-2026 (RM 183-2026-VIVIENDA); E.060-2009 (DS 010-2009-VIVIENDA)
Generado | 2026-09-25 03:44
Dirección | Sistema | R0 | Ia | Ip | R | T (s) | C | C/R | V (kN) | V/P | V mín. dinámica (kN)
X | Concreto armado – dual | 7 | 1 | 1 | 7 | 0.225 | 2.5 | 0.3571 | 1952.944 | 0.17116 | 1562.36
Y | Concreto armado – muros estructurales | 6 | 1 | 1 | 6 | 0.225 | 2.5 | 0.4167 | 2278.434 | 0.19969 | 1822.75
Alertas
Ninguna.
Pendientes normativos
Expresión de C para T > TP tomada de ediciones previas (2,5·TP/T y 2,5·TP·TL/T²); confirmar en Tabla N.° 6 del PDF 2026.
Factores 0,75·R (regular) y 0,85·R (irregular) de la edición 2019; confirmar en el PDF 2026.
Límites de distorsión de la edición 2019 (en 2026 es la Tabla N.° 14); confirmar valores en el PDF 2026.

## Pesos E.020
P = CM + 25 % CV (categoría C); azotea 25 % CV (E.030 art. 31)
Nivel | h acum. (m) | Área (m²) | CM (kPa) | CV (kPa) | CM (kN) | CV (kN) | % CV | P (kN) | Fuentes
Piso 1 | 2.7 | 280 | 8 | 2 | 2240 | 560 | 0.25 | 2380 | aligerado: E.020, Anexo 1 (losas aligeradas en una dirección); acabados: supuesto del proyecto (revisar); tabiqueria: supuesto del proyecto (revisar); estructura: supuesto del proyecto (revisar); CV: E.020, art. 6.1, Tabla 1 (vivienda)
Piso 2 | 5.4 | 280 | 8 | 2 | 2240 | 560 | 0.25 | 2380 | aligerado: E.020, Anexo 1 (losas aligeradas en una dirección); acabados: supuesto del proyecto (revisar); tabiqueria: supuesto del proyecto (revisar); estructura: supuesto del proyecto (revisar); CV: E.020, art. 6.1, Tabla 1 (vivienda)
Piso 3 | 8.1 | 280 | 8 | 2 | 2240 | 560 | 0.25 | 2380 | aligerado: E.020, Anexo 1 (losas aligeradas en una dirección); acabados: supuesto del proyecto (revisar); tabiqueria: supuesto del proyecto (revisar); estructura: supuesto del proyecto (revisar); CV: E.020, art. 6.1, Tabla 1 (vivienda)
Piso 4 | 10.8 | 280 | 8 | 2 | 2240 | 560 | 0.25 | 2380 | aligerado: E.020, Anexo 1 (losas aligeradas en una dirección); acabados: supuesto del proyecto (revisar); tabiqueria: supuesto del proyecto (revisar); estructura: supuesto del proyecto (revisar); CV: E.020, art. 6.1, Tabla 1 (vivienda)
Azotea | 13.5 | 280 | 6.5 | 1 | 1820 | 280 | 0.25 | 1890 | aligerado: E.020, Anexo 1 (losas aligeradas en una dirección); acabados: supuesto del proyecto (revisar); estructura: supuesto del proyecto (revisar); CV: E.020, art. 7.1 a)
TOTAL | 13.5 | [6 empty] | 11410

## Sismo X
Dirección X — Concreto armado – dual — E.030-2026 (RM 183-2026-VIVIENDA)
Z | 0.45
U | 1
Perfil | S2
Vs30 (m/s) | 420
S | 1.065
TP (s) | 0.53
TL (s) | 2.175
R0 | 7
Ia | 1
Ip | 1
R | 7
T (s) | 0.225
Fuente de T | T = hn/CT = 13.5/60 (art. 36)
C | 2.5
C/R | 0.3571
k | 1
P (kN) | 11410
V = Z·U·C·S/R·P (kN) | 1952.944
Método estático aplicable (art. 33) | sí
Nivel | h (m) | P (kN) | α | F (kN) | Cortante de piso (kN)
Azotea | 13.5 | 1890 | 0.28421 | 555.047 | 555.047
Piso 4 | 10.8 | 2380 | 0.28632 | 559.159 | 1114.206
Piso 3 | 8.1 | 2380 | 0.21474 | 419.369 | 1533.575
Piso 2 | 5.4 | 2380 | 0.14316 | 279.579 | 1813.154
Piso 1 | 2.7 | 2380 | 0.07158 | 139.79 | 1952.944

## Sismo Y
Dirección Y — Concreto armado – muros estructurales — E.030-2026 (RM 183-2026-VIVIENDA)
Z | 0.45
U | 1
Perfil | S2
Vs30 (m/s) | 420
S | 1.065
TP (s) | 0.53
TL (s) | 2.175
R0 | 6
Ia | 1
Ip | 1
R | 6
T (s) | 0.225
Fuente de T | T = hn/CT = 13.5/60 (art. 36)
C | 2.5
C/R | 0.4167
k | 1
P (kN) | 11410
V = Z·U·C·S/R·P (kN) | 2278.434
Método estático aplicable (art. 33) | sí
Nivel | h (m) | P (kN) | α | F (kN) | Cortante de piso (kN)
Azotea | 13.5 | 1890 | 0.28421 | 647.555 | 647.555
Piso 4 | 10.8 | 2380 | 0.28632 | 652.352 | 1299.907
Piso 3 | 8.1 | 2380 | 0.21474 | 489.264 | 1789.171
Piso 2 | 5.4 | 2380 | 0.14316 | 326.176 | 2115.347
Piso 1 | 2.7 | 2380 | 0.07158 | 163.088 | 2278.435

## Espectros
T (s) | Sa/g X | Sa/g Y
0 | 0.17116 | 0.19969
0.05 | 0.17116 | 0.19969
0.1 | 0.17116 | 0.19969
0.15 | 0.17116 | 0.19969
0.2 | 0.17116 | 0.19969
0.25 | 0.17116 | 0.19969
0.3 | 0.17116 | 0.19969
0.35 | 0.17116 | 0.19969
0.4 | 0.17116 | 0.19969
0.45 | 0.17116 | 0.19969
0.5 | 0.17116 | 0.19969
0.53 | 0.17116 | 0.19969
0.55 | 0.16494 | 0.19243
0.6 | 0.15119 | 0.17639
0.65 | 0.13956 | 0.16282
0.7 | 0.12959 | 0.15119
0.75 | 0.12095 | 0.14111
0.8 | 0.11339 | 0.13229
0.85 | 0.10672 | 0.12451
0.9 | 0.10079 | 0.11759
0.95 | 0.09549 | 0.1114
1 | 0.09072 | 0.10583
1.05 | 0.0864 | 0.10079
1.1 | 0.08247 | 0.09621
1.15 | 0.07888 | 0.09203
1.2 | 0.0756 | 0.0882
1.25 | 0.07257 | 0.08467
1.3 | 0.06978 | 0.08141
1.35 | 0.0672 | 0.0784
1.4 | 0.0648 | 0.0756
1.45 | 0.06256 | 0.07299
1.5 | 0.06048 | 0.07056
1.55 | 0.05853 | 0.06828
1.6 | 0.0567 | 0.06615
1.65 | 0.05498 | 0.06414
1.7 | 0.05336 | 0.06226
1.75 | 0.05184 | 0.06048
1.8 | 0.0504 | 0.0588
1.85 | 0.04904 | 0.05721
1.9 | 0.04774 | 0.0557
1.95 | 0.04652 | 0.05427
2 | 0.04536 | 0.05292
2.05 | 0.04425 | 0.05163
2.1 | 0.0432 | 0.0504
2.15 | 0.04219 | 0.04923
2.175 | 0.04171 | 0.04866
2.2 | 0.04077 | 0.04756
2.25 | 0.03897 | 0.04547
2.3 | 0.0373 | 0.04351
2.35 | 0.03573 | 0.04168
2.4 | 0.03425 | 0.03996
2.45 | 0.03287 | 0.03835
2.5 | 0.03157 | 0.03683
2.55 | 0.03034 | 0.0354
2.6 | 0.02919 | 0.03405
2.65 | 0.0281 | 0.03278
2.7 | 0.02707 | 0.03158
2.75 | 0.02609 | 0.03044
2.8 | 0.02517 | 0.02936
2.85 | 0.02429 | 0.02834
2.9 | 0.02346 | 0.02737
2.95 | 0.02267 | 0.02645
3 | 0.02192 | 0.02558
3.05 | 0.02121 | 0.02474
3.1 | 0.02053 | 0.02395
3.15 | 0.01988 | 0.0232
3.2 | 0.01927 | 0.02248
3.25 | 0.01868 | 0.02179
3.3 | 0.01812 | 0.02114
3.35 | 0.01758 | 0.02051
3.4 | 0.01707 | 0.01991
3.45 | 0.01658 | 0.01934
3.5 | 0.01611 | 0.01879
3.55 | 0.01566 | 0.01827
3.6 | 0.01522 | 0.01776
3.65 | 0.01481 | 0.01728
3.7 | 0.01441 | 0.01681
3.75 | 0.01403 | 0.01637
3.8 | 0.01366 | 0.01594
3.85 | 0.01331 | 0.01553
3.9 | 0.01297 | 0.01513
3.95 | 0.01265 | 0.01475
4 | 0.01233 | 0.01439
4.05 | 0.01203 | 0.01403
4.1 | 0.01174 | 0.01369
4.15 | 0.01146 | 0.01337
4.2 | 0.01119 | 0.01305
4.25 | 0.01092 | 0.01274
4.3 | 0.01067 | 0.01245
4.35 | 0.01043 | 0.01216
4.4 | 0.01019 | 0.01189
4.45 | 0.00996 | 0.01162
4.5 | 0.00974 | 0.01137
4.55 | 0.00953 | 0.01112
4.6 | 0.00932 | 0.01088
4.65 | 0.00913 | 0.01065
4.7 | 0.00893 | 0.01042
4.75 | 0.00874 | 0.0102
4.8 | 0.00856 | 0.00999
4.85 | 0.00839 | 0.00979
4.9 | 0.00822 | 0.00959
4.95 | 0.00805 | 0.00939
5 | 0.00789 | 0.00921
5.05 | 0.00774 | 0.00903
5.1 | 0.00759 | 0.00885
5.15 | 0.00744 | 0.00868
5.2 | 0.0073 | 0.00851
5.25 | 0.00716 | 0.00835
5.3 | 0.00702 | 0.00819
5.35 | 0.00689 | 0.00804
5.4 | 0.00677 | 0.00789
5.45 | 0.00664 | 0.00775
5.5 | 0.00652 | 0.00761
5.55 | 0.00641 | 0.00747
5.6 | 0.00629 | 0.00734
5.65 | 0.00618 | 0.00721
5.7 | 0.00607 | 0.00708
5.75 | 0.00597 | 0.00696
5.8 | 0.00587 | 0.00684
5.85 | 0.00577 | 0.00673
5.9 | 0.00567 | 0.00661
5.95 | 0.00557 | 0.0065
6 | 0.00548 | 0.00639

## Combinaciones E.060
E.060 art. 9.2 — combinaciones para ETABS/SAP2000 (crear con csi_crear_combinaciones_e060)
Nombre | Tipo | Casos / combinaciones
U1 | suma lineal | Dead×1.4, SCP×1.4, Live×1.7, LiveTecho×1.7
U2_SX | suma lineal | Dead×1.25, SCP×1.25, Live×1.25, LiveTecho×1.25, SX×1
U3_SX | suma lineal | Dead×0.9, SCP×0.9, SX×1
U2_SY | suma lineal | Dead×1.25, SCP×1.25, Live×1.25, LiveTecho×1.25, SY×1
U3_SY | suma lineal | Dead×0.9, SCP×0.9, SY×1
ENV_E060 | envolvente | U1, U2_SX, U3_SX, U2_SY, U3_SY

## Vigas E.060
f'c = 21 MPa · fy = 420 MPa
Viga | b×h (mm) | Mu (kN·m) | d (mm) | As req (mm²) | As mín | As máx | As diseño | Barras | φMn (kN·m) | Vu (kN) | φVc (kN) | Estribos | Observación
V-101 (eje A, tramo 1-2) | 250×500 | 95 | 442.6 | 607.1 | 265.6 | 1763.3 | 607.1 | 4 Ø 5/8 | 95 | 110 | 73.27 | Ø 3/8 (2 ramas) @ 200 mm
V-102 (eje B, tramo 2-3) | 300×600 | 180 | 542.5 | 941.8 | 390.7 | 2594.1 | 941.8 | 5 Ø 5/8 | 180 | 160 | 107.77 | Ø 3/8 (2 ramas) @ 250 mm
VCH-01 (chata) | 200×200 | 6 | 142.6 | 117 | 68.4 | 454.4 | 117 | 2 Ø 12mm | 6 | 12 | 18.89 | no requiere por cálculo (11.5.6.1); estribos de montaje a criterio

## Columnas E.060
Columna | b×h (mm) | Refuerzo | As (mm²) | Cuantía | Pu (kN) | φPn máx (kN) | Uso % | Cumple
C-1 (esquina) | 400×400 | 8 Ø 3/4 | 2272 | 0.0142 | 1400 | 2111 | 66.3 | sí
C-2 (central) | 300×600 | 10 Ø 5/8 | 1990 | 0.0111 | 1800 | 2247.4 | 80.1 | sí